## INVENTARIO
Control | Área | Nombre | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Estado del equipo | Fecha de adquisición | Garantía vigente | Criticidad clínica | Batería de respaldo | Dependencia eléctrica | Accesorios | Imagen
QX-001 | Quirófano | Máquina de anestesia | Mindray | WATO-EX 65 | A7K29XQ4L8 | Sala 1 | Operativo | 2024-01-27 | Si | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, mangueras de conexión a gases medicinales (oxígeno, aire y óxido nitroso), circuito respiratorio reutilizable adulto o pediátrico, bolsa reservorio, vaporizador compatible, sistema absorbente de CO₂ reutilizable, sensores de flujo integrados, soporte para monitorización, y rieles laterales para accesorios. | imagenes_equipos\QX-001.png
QX-002 | Quirófano | Monitor de signos vitales | Mindray | eMP12 | Z3M81PWR6T | Sala 1 | Operativo | 2024-01-28 | Si | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, cable ECG de 3 o 5 derivaciones, sensor SpO₂ adulto o pediátrico reutilizable, brazalete PANI adulto con manguera, sensor de temperatura reutilizable y batería interna recargable.
QX-003 | Quirófano | Incubadora | OHMEDA | Giraffe OmniBed | Q9L52XNB7C | Sala 1 | Operativo | 2024-01-29 | Si | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, sensor de temperatura cutáneo reutilizable, colchón neonatal, sistema de humidificación integrado, bandejas porta-accesorios, soporte para soluciones intravenosas y sistema de pesaje integrado (según configuración).
QX-004 | Quirófano | Microscopio quirúrgico | CARL ZEISS | OPMI | T6V84KJP2R | Sala 1 | Operativo | 2024-01-30 | Si | Alta | No | Si | Incluye pedal de control, sistema de enfoque manual o motorizado, fuente de luz integrada, oculares binoculares ajustables, objetivos intercambiables y soporte móvil con frenos.
QX-005 | Quirófano | Lámpara quirúrgica | Advanced | SL-700 | M2X97QLW5A | Sala 1 | Operativo | 2024-01-31 | Si | Media | No | Si | Incluye mango central esterilizable desmontable, brazo articulado para posicionamiento, sistema de control de intensidad luminosa y fuente de alimentación eléctrica.
QX-006 | Quirófano | Mesa quirúrgica | Advanced | T-500 | R8P31ZTN6K | Sala 1 | Operativo | 2024-02-01 | No | Alta | Si | Si | Incluye control manual o pedal hidráulico, soportes ajustables para extremidades, rieles laterales para fijación de accesorios, colchón segmentado reutilizable y sistema de bloqueo de ruedas.
QX-007 | Quirófano | Cuna de calor radiante | Dräger | 8000WB | L4Q76VMB9X | Sala 1 | Operativo | 2024-02-02 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, sensor de temperatura cutáneo reutilizable, colchón neonatal, lámpara de exploración integrada, soporte para soluciones intravenosas y panel de control digital.
QX-008 | Quirófano | Desfibrilador | Mindray | BeneHeart D3 | C9T25WKR8P | Sala 1 | Operativo | 2024-02-03 | Si | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, palas externas adulto/pediátrico reutilizables, cable ECG reutilizable, batería recargable y sistema de impresión integrado.
QX-009 | Quirófano | Electrocauterio | COVIDIEN | Force 2 | X7N43QLT2M | Sala 1 | Operativo | 2024-02-04 | Si | Alta | No | Si | Incluye cable de alimentación AC, cable bipolar reutilizable, pedal de activación y placa de retorno reutilizable compatible con el equipo.
QX-010 | Quirófano | Vaporizador de anestesia | Dräger | Vapor 2000 | B5R82KZP1Q | Sala 1 | Operativo | 2024-02-05 | Si | Alta | No | No | Incluye sistema de montaje compatible con máquina de anestesia, indicador de nivel de agente anestésico, sistema de seguridad anti-llenado incorrecto y mecanismo de control de concentración.
CM-001 | Clínica de la Mujer | Doppler Fetal | Hergom | BF500-C | Y3V94LMX7T | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-06 | No | Media | No | No | Incluye transductor Doppler ultrasónico reutilizable, cable de conexión integrado, sistema de audio con bocina incorporada, pantalla de visualización y adaptador de alimentación eléctrica.
CM-002 | Clínica de la Mujer | Monitor de presión arterial | OMRON | HEM-7120 | K8P27QWR5N | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-07 | No | Media | No | No | Incluye brazalete adulto reutilizable con manguera integrada, unidad de medición digital, adaptador de corriente alterna y compartimento para baterías.
CM-003 | Clínica de la Mujer | Tococardiógrafo | General Electric | Corometrics 0129 | N6X51TLP9R | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-08 | No | Alta | Si | Si | Incluye transductor de actividad uterina (TOCO) reutilizable, transductor ultrasónico fetal reutilizable, correas elásticas de sujeción, cable de alimentación AC y soporte para montaje en carro clínico.
CM-004 | Clínica de la Mujer | Criocirugía | WALLACH | LL-100 | W2M83QKZ4L | Sala 2 | Operativo | 2022-09-09 | Si | Media | No | No | Incluye sondas criogénicas intercambiables reutilizables, sistema de conexión a tanque de gas refrigerante, pedal de activación y regulador de presión.
CM-005 | Clínica de la Mujer | Colposcopio | Ciron Cryomedics | MM-4000 | P9R46XNV2K | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-10 | No | Media | No | Si | Incluye oculares binoculares ajustables, fuente de luz fría integrada, sistema de enfoque manual, brazo articulado o soporte móvil y filtro óptico verde integrado.
CM-006 | Clínica de la Mujer | Unidad de electrocirugía | Certified Industries | No especificado | J4T78QLM5X | Sala 2 | Operativo | 2022-09-11 | No | Alta | No | Si | Incluye cable de alimentación AC, cable bipolar reutilizable, pedal de activación y sistema de conexión para placa de retorno reutilizable.
CM-007 | Clínica de la Mujer | Ecógrafo | Mindray | DC-70 | H2Z95KRP6W | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-12 | No | Alta | Si | Si | Incluye transductores reutilizables según configuración (convexo, lineal o endocavitario), cable de alimentación AC, monitor integrado, carro móvil con ruedas y sistema de almacenamiento digital de imágenes.
CM-008 | Clínica de la Mujer | Máquina de ultrasonio | General Electric | Voluson | U7M31QXT8L | Consultorio 2 | Operativo | 2022-09-13 | Si | Alta | Si | Si | Incluye transductores reutilizables según configuración clínica, cable de alimentación AC, monitor de alta resolución, teclado de control, carro móvil con ruedas y sistema de almacenamiento digital.
CM-009 | Clínica de la Mujer | Colposcopio | OLYMPUS | OCS-3 | E5V84NRP2K | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-14 | No | Media | No | Si | Incluye oculares binoculares ajustables, fuente de luz integrada, filtro óptico verde, sistema de enfoque manual y soporte móvil con base rodable.
CM-010 | Clínica de la Mujer | Sistema de grabación | STRYKER | SDC Ultra | D9L27XQW6M | Consultorio 1 | Operativo | 2022-09-15 | No | Media | No | Si | Incluye unidad central de almacenamiento digital, cables de conexión de video (HDMI o compatibles), control remoto, conexión a red hospitalaria y cable de alimentación AC.
LB-001 | Laboratorio | Analizador de orina | SIEMENS | CLINTEK STATUS | F3K91ZTR8P | Urianálisis | Operativo | 2023-01-24 | Si | Media | No | Si | Incluye cable de alimentación AC, bandeja porta muestras, impresora térmica integrada, pantalla de visualización digital y sistema interno de calibración automática.
LB-002 | Laboratorio | Micropipeta | Labsystems | Finnpipette | G8M52QLX4N | Químicas | Operativo | 2023-01-25 | Si | Baja | No | No | Incluye cuerpo calibrado de volumen ajustable, cono porta puntas reutilizable, sistema de expulsión de puntas y soporte de almacenamiento.
LB-003 | Laboratorio | Microscopio | LEICA | CFM | S2P76KRV9T | Urianálisis | Operativo | 2023-01-26 | Si | Media | No | Si | Incluye oculares binoculares ajustables, objetivos intercambiables, platina mecánica con controles de desplazamiento, sistema de iluminación integrada y cable de alimentación eléctrica.
LB-004 | Laboratorio | Campana de extracción | UN AIRE | UN-435-200 | O4X83QNL5M | Microbiología | Operativo | 2023-01-27 | No | Alta | No | Si | Incluye sistema de filtración HEPA, panel frontal deslizante, iluminación interna, tablero de control digital y cable de alimentación AC.
LB-005 | Laboratorio | Mezclador | ICB | SM-100 | I7T29ZKP6R | Hematología | Operativo | 2023-01-28 | No | Baja | No | Si | Incluye plataforma agitadora, control de velocidad regulable y cable de alimentación eléctrica.
LB-006 | Laboratorio | Contador de células | KITLAB | FD218 | V5M94QLW2X | Hematología | Operativo | 2023-01-29 | No | Media | No | Si | Incluye pantalla digital de conteo, sistema óptico integrado, cable de alimentación AC y bandeja porta muestras.
LB-007 | Laboratorio | Refrigerador | HUSSMANN | AVR400 | R1K68XPT7N | Cuarto frio | Operativo | 2023-01-30 | No | Alta | No | Si | Incluye parrillas internas ajustables, termómetro digital integrado, sistema de control de temperatura y cable de alimentación eléctrica.
LB-008 | Laboratorio | Analizador hematológico | BECKMAN COULTER | DXH500 | Z8Q35LVR4M | Hematología | Operativo | 2023-01-31 | No | Alta | No | Si | Incluye módulo analítico automatizado, pantalla digital integrada, impresora interna, sistema de calibración electrónica y cable de alimentación AC.
LB-009 | Laboratorio | Analizador de bacterias | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT | T2N97KPX6Q | Microbiología | Operativo | 2023-02-01 | Si | Alta | No | Si | Incluye unidad analítica automatizada, pantalla digital, sistema de almacenamiento interno de datos, módulo lector de tarjetas y cable de alimentación AC.
LB-010 | Laboratorio | Equipo para panel cardiaco | ALERE | Triage Metter PRO | M6R41QLT8W | Laboratorio | Operativo | 2023-02-02 | No | Alta | Si | Si | Incluye unidad lectora digital, pantalla de visualización, sistema interno de calibración electrónica y cable de alimentación AC.
UR-001 | Urgencias | Camilla | STRYKER | SYNERGY SERIES | Q3X85NPZ7L | Cubículo 4 | Operativo | 2018-10-04 | No | Media | No | No | Incluye barandales laterales abatibles, colchón clínico reutilizable, sistema de frenos centralizado, ruedas multidireccionales, soporte para soluciones intravenosas y sistema de ajuste de altura hidráulico o eléctrico según configuración.
UR-002 | Urgencias | Monitor de signos vitales | Mindray | BeneVision N15 | P7V92KRM4X | Cubículo 4 | Operativo | 2018-10-05 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, cable ECG de 3 o 5 derivaciones, sensor SpO₂ adulto reutilizable, brazalete PANI adulto con manguera, sensor de temperatura reutilizable, batería interna recargable y cable de red UTP para conexión hospitalaria.
UR-003 | Urgencias | Baumanómetro de pedestal | WELLCH ALLYN | No especificado | L9T26QXW8N | Cubículo 4 | Operativo | 2018-10-06 | No | Baja | No | No | Incluye brazalete adulto reutilizable con manguera, pera insufladora con válvula de liberación de aire, manómetro aneroide calibrado y base móvil con pedestal ajustable.
UR-004 | Urgencias | Negatoscopio | MED-LIGHT | 1 Campo | C5M83ZPR1K | Cubículo 4 | Operativo | 2018-10-07 | Si | Baja | No | Si | Incluye panel luminoso LED integrado, interruptor de encendido, estructura metálica para montaje mural y cable de alimentación eléctrica.
UR-005 | Urgencias | Desfibrilador | Mindray | Beneheart D2 | X4R71QLV9T | Sala de choque | Operativo | 2018-10-08 | Si | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, electrodos externos reutilizables o palas externas, cable ECG reutilizable, batería recargable y pantalla integrada para monitoreo.
UR-006 | Urgencias | Tococardiógrafo | HP | M1351A | B8K29XPN6M | Consultorio 1 | Operativo | 2018-10-09 | No | Alta | Si | Si | Incluye transductor de actividad uterina (TOCO) reutilizable, transductor ultrasónico fetal reutilizable, correas elásticas de sujeción, pantalla digital y cable de alimentación AC.
UR-007 | Urgencias | Electrocardiógrafo | Mindray | BeneHeart R12 | Y6T54QLR2W | Consultorio 1 | Operativo | 2018-10-10 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable ECG de 10 derivaciones reutilizable, cable de alimentación AC, batería interna recargable, impresora térmica integrada y sistema de almacenamiento digital de registros.
UR-008 | Urgencias | Aspirador portátil | EASY VAC | PM 60 | K1P97XZM8L | Sala de choque | Operativo | 2018-10-11 | No | Alta | Si | Si | Incluye frasco recolector reutilizable, manguera de succión reutilizable, regulador de presión integrado, batería recargable y cable de alimentación eléctrica.
UR-009 | Urgencias | Calentador de sábanas | COVIDIEN | WARMTOUCH | N3Q82KRV5T | Consultorio 1 | Operativo | 2018-10-12 | No | Media | No | Si | Incluye unidad generadora de aire caliente, control digital de temperatura, manguera de conexión reutilizable y cable de alimentación AC.
UR-010 | Urgencias | Máquina de anestesia | DATEX OHMEDA | TEC 7 | W7M46XLQ9P | Aislamiento | Operativo | 2018-10-13 | No | Alta | No | Si | Incluye cable de alimentación AC, mangueras de conexión a gases medicinales, circuito respiratorio reutilizable, sistema de vaporización integrado compatible, soporte para monitorización y rieles laterales para accesorios.
UCI-001 | Unidad de Cuidados Intensivos | Cama de cuidados críticos | Hill-Rom | P3200D000132 | P2R95KZT4N | Cubículo 1 | Operativo | 2021-07-11 | Si | Alta | Si | Si | Incluye barandales laterales abatibles, control remoto para ajustes eléctricos, sistema de frenos centralizado, ruedas multidireccionales, soporte para soluciones intravenosas, panel de control integrado y colchón clínico reutilizable.
UCI-002 | Unidad de Cuidados Intensivos | Colchón de presión alterna | HANDY | CC02 | J8T31QLX7M | Cubículo 1 | Operativo | 2021-07-12 | Si | Media | No | Si | Incluye unidad compresora de aire, mangueras de conexión al colchón, panel de control digital para regulación de presión y cable de alimentación eléctrica.
UCI-003 | Unidad de Cuidados Intensivos | Electrocardiógrafo | COMEN | CM300 | H4Z76KRP2Q | Almacen | Operativo | 2021-07-13 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable ECG de 10 derivaciones reutilizable, cable de alimentación AC, batería interna recargable, impresora térmica integrada y sistema de almacenamiento digital de registros.
UCI-004 | Unidad de Cuidados Intensivos | Monitor de signos vitales | Mindray | uMec12 | U9M53XLT8W | Cubículo 1 | Operativo | 2021-07-14 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, cable ECG de 3 o 5 derivaciones reutilizable, sensor SpO₂ adulto reutilizable, brazalete PANI adulto con manguera, sensor de temperatura reutilizable y batería interna recargable.
UCI-005 | Unidad de Cuidados Intensivos | Desfibrilador | Mindray | BeneHeart D2 | E2V84QNR6K | Carro rojo | Operativo | 2021-07-15 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, palas externas reutilizables o electrodos externos compatibles, cable ECG reutilizable, batería recargable y pantalla integrada para monitoreo.
UN-001 | Unidad de Cuidados Intensivos | Incubadora | OHMEDA | Giraffe OmniBed | D7L29XQW5P | Cuneros | Operativo | 2021-07-16 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, sensor de temperatura cutáneo reutilizable, colchón neonatal, sistema de humidificación integrado, bandejas porta-accesorios, soporte para soluciones intravenosas y panel de control digital.
UN-002 | Unidad de Cuidados Intensivos | Cuna de calor radiante | Hill-Rom | WBR82-1 | F5K91ZTR3M | Cuneros | Operativo | 2021-07-17 | No | Alta | No | Si | Incluye cable de alimentación AC, sensor de temperatura cutáneo reutilizable, colchón neonatal, lámpara de exploración integrada, soporte para soluciones intravenosas y panel de control digital.
UN-003 | Unidad de Cuidados Intensivos | Monitor de signos vitales | DATASCOPE | PASSPORT 2 | G3M72QLX8N | Cuneros | Operativo | 2021-07-18 | No | Alta | Si | Si | Incluye cable de alimentación AC, cable ECG reutilizable, sensor SpO₂ adulto reutilizable, brazalete PANI adulto con manguera, sensor de temperatura reutilizable y batería interna recargable.
UN-004 | Unidad de Cuidados Intensivos | Lampara de Fototerapia | MEDELA | BILIBED | S8P46KRV1T | Almacen | Operativo | 2021-07-19 | No | Media | No | Si | Incluye unidad emisora de luz terapéutica, soporte estructural integrado, sistema de control digital y cable de alimentación AC.
UN-005 | Unidad de Cuidados Intensivos | Ventilador PSV | Dräger | BABYLINK PSV | O1X95QNL7M | Cuneros | Operativo | 2021-07-20 | No | Alta | Si | Si | Incluye circuito respiratorio neonatal reutilizable, sensor de flujo reutilizable, humidificador activo integrado, sensor de oxígeno, soporte móvil con ruedas y cable de alimentación AC.

## MANTENIMIENTO
Control | Fecha | Tipo de mantenimiento | Descripción del problema | Actividad realizada | Responsable | Estado | Proximo matenimiento
QX-001 | 2026-01-10 | Preventivo | Revisión anual programada | Verificación vaporizadores y pruebas funcionales | IB. Fernanda Soriano | Operativo | 2027-01-10
QX-002 | 2026-01-10 | Correctivo | Falla intermitente en SpO₂ | Cambio de sensor y prueba funcional | IB. Fernanda Soriano | Operativo | No especificado
QX-003 | 2026-01-12 | Preventivo | Mantenimiento semestral | Limpieza interna y calibración térmica | IB. Fernanda Soriano | Operativo | 2026-07-20
QX-004 | 2026-01-14 | Preventivo | Revisión general | Limpieza óptica y verificación de enfoque | IB. Fernanda Soriano | Operativo | 2026-09-05
QX-005 | 2026-01-14 | Correctivo | Intensidad luminosa baja | Ajuste de módulo LED | IB. Fernanda Soriano | Operativo | No especificado
QX-001 | 2026-03-04 | Preventivo | N/A | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | IB. Fernanda Soriano | Operativo | No especificado